# МЕДВЕДЁВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

# КУСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

# ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

# __________________________________________________________________

# 456958 с.Медведёвка Кусинский район

# Челябинская область

# ул.Бр.Пономаренко, д.2

# тел./факс 351 54 7-72-72

# исх. № ________ от ________

Перечень вопросов для разработки муниципальной целевой программы

«Чистая вода на 2010-2020 годы»

| №№ | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- |
| Исходные данные |
| 1. | Наименование муниципального образования | Медведёвское сельское образование Кусинского муниципального района Челябинской области |
| 2. | Муниципалитеты соседи | Кусинское городское поселение, Златоустовский городской округ |
| 3. | Состав муниципального образования (города, поселения, населённые пункты) | с.Медведёвка, п.Уртюшка, ст.Ай |
| 4. | Количество жителей в каждом населённом пункте | с.Медведёвка-1750; п.Уртюшка – 147; ст.Ай – 3. Всего 1900 человек |
| 5. | Норма водоснабжения в литрах на человека, по населённым пунктам, в % к проживающим в населённом пункте | -вода в домах без благоустройства-3,9 куб.м./ чел.; -вода в домах с ванной – 7,6 куб.м./чел.; -вода в домах без ванн – 4,9 куб.м./чел.; -вода из водозаборной колонки – 2,0 куб.м./чел. |
| 6. | Программы комплексного развития муниципального образования | есть |
| 7. | Распоряжения о разработке муниципальной программы |  |
| 8. | Доля централизованного водоснабжения в каждом населённом пункте | 100% |
| 9. | Доля централизованного канализования в каждом населённом пункте |  |
| Источники |
| 10. | Источники питьевого водоснабжения наименования и количество(шт.) | Скважина с.Медведёвки; скважина п. Уртюшка |
| 11. | Доля источников непригодных для использования по санитарно-химическим и микробиологическим показателям в процентах и шт. | - |
| 12. | Доля проб из источников питьевого водоснабжения района не соответствующие по микробиологическим показателям за 2007,2008,2009 года, в процентах | - |
| 13. | Доля проб из источников питьевого водоснабжения района не соответствующие по санитарно-химическим показателям за 2007,2008,2009 года, в процентах | - |
| 14. | Доля подземных источников водоснабжения имеющих зону санитарной охраны (ЗСО) 1пояса,II пояса,III пояса |  |
| 15. | Доля наземных источников водоснабжения имеющих зону санитарной охраны (ЗСО)1пояса,II пояса,III пояса | с.Медведёвка ЗСО 1 пояса 50% |
| 16. | Особенности показателей воды ( повышенное железо, жёсткость, мутность) | п.Уртюшка родоновый показатель повышенный |
| 17. | Применяемые способы борьбы с особенностью воды в источнике | - |
| Системы ВСН и ВОТВ |
| 18. | Количество систем централизованного водоснабжения, шт. | 2 |
| 19. | Количество систем централизованного водоснабжения из подземных источников | 2 |
| 20. | Количество систем централизованного водоснабжения из наземных источников |  |
| 21. | Общая протяжённость водопровода, км. | 9,1 |
| 22. | Магистральные, км. |  |
| 23. | Уличная водопроводная сеть, км. | 9,1 |
| 24. | Внутриквартальная сеть, км. |  |
| 25. | Уровень износа водопроводов, % | 8,0 |
| 26. | Количество сетей канализации общая, магистральные, уличных, внутриквартальных км. | 4 дома- 52 квартиры |
| 27. | Уровень износа сетей канализации, в % | 85 |
| 28. | Потери воды (неучтённые расходы) в 2007,2008,2009 годах куб.м. в год, в % | 2009 – 13700 м.3 ~ 25% |
| 29. | Количество аварий на системах водоснабжения в 2007,2008,2009 годах | 2009 – 27 шт. |
| 32. | Количество аварий на системах водоотведения в 2007,2008,2009 годах |  |
| 34. | Среднее время устранения аварий на сетях водоотведения | 8 час. |
| 35. | Необходимое количество сетей для подключения 100% населения к системе водоотведения в км. и ориентировочная стоимость прокладки этих сетей | - |
| 35.1. | Необходимое количество сетей для подключения 100% населения к системе водоснабжения, в км. и ориентировочная стоимость прокладки этих сетей | 1,5 км. |
| Станции водоподготовки и очистки сточных вод |
| 36. | Станции водоподготовки в каждом населённом пункте ( мощность, год возведения, источник) | - |
| 37. | Уровень износа станций водоподготовки, в % |  |
| 38. | Очистные сооружения канализации (ОСК) в каждом населённом пункте (мощность, год возведения, приемник очищенных стоков) | - |
| 39. | Уровень износа станций ОСК, в % |  |
| 40. | Доля станций ОСК осуществляющих соответствующую нормативную очистку в %, шт. | - |
| Общая информация |
| 41. | Генплан города (поселения) | есть |
| 42. | Инвестиционные программы, если есть |  |
| 43. | Предприятия занимающиеся снабжением населения, водоснабжением и водоотведением (форма собственности, результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2008,2009 годы, адрес, тел., факс, у mail, ФИО директора | ООО «ТС» |
| 44. | Перечень мероприятий необходимых для реализации до 2020 года (проект, смета, сумма, бизнес-план, ТЭО) | - |
| 45. | План развития муниципалитета до 2020 года по отрасли водоснабжения и водоотведения |  |
| 46. | Факт избытка или недостатка мощностей по водоподготовке(нужно увеличивать мощности или готовы поделиться объёмами с кем-либо) | бактериальная обработка имеется |
| 47. | Доля населения с установленными водосчётчиками, в % | 3% |
| 48. | Наличие разведанных запасов подземных вод у поселений |  |
| 49. | Количество детских и медицинских муниципальных учреждений (школ,больниц, детских садов) | 4 |
| 50. | Наличие организаций и их водопотребление, по поселениям в м3 и % от общего производства воды | 7100 м3 12,8% |
| 51. | Каковы должны быть на Ваш взгляд индикативные показатели у Вашей программы «Чистая вода» |  |
| 52. | ФИО, тел. исполнителя |  |
| по мероприятиям необходимо: |
| 1. | выделить мероприятия для первого этапа (2010-2012 годы) |  |
| 2. | предоставить первые листы имеющихся экспертиз | - |
| 3. | предоставить стоимости мероприятий на 1 января 2010 года | - |

Глава поселения                                                                           В.С.Ерёмина