|  |  |
| --- | --- |
|  06.2020 68-2020 | Главе Кусинского муниципального района Лысякову Ю.А.Главе Кусинского городского поселения Васеневу В.Г.Главе Магнитского городского поселения Чистякову А.В.Главе Петрозаводского сельского поселения Сайфигазину Р.Ф.Главе Злоказовского сельского поселения Устюгову В.В.Главе Медведевского сельского поселения Данилову И.В |
|
|  |
|  |
|  |

Направляю в Ваш адрес информацию для опубликования на сайтах администраций.

Приложение: на 1 л.

Прокурор района

советник юстиции Д.В. Аришин

**ИНФОРМАЦИЯ.**

Прокуратурой Кусинского района проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности на территории муниципального района.

Установлено, что в поселениях района не обеспечена возможность отбора воды с пожарных гидрантов: подъезд к пожарным гидрантам невозможен, некоторые пожарные гидранты демонтированы, имеются гидранты, в которых отсутствует вода.

В нарушение требований закона должностными лицами органов местного самоуправления не в полном объеме принимаются меры по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

Выявленные нарушения препятствуют своевременному тушению пожаров, в том числе лесных, ставит под угрозу жизнь и здоровье населения.

По результатам проверки прокурором района главам поселений внесены представления об устранении выявленных нарушений закона.

Прокурор района

советник юстиции Д.В. Аришин