- ГЛАВА МЕДВЕДЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

- КУСИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

- ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

__________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14»  января 2015 год                                                № 2

Об утверждении перечня первичных

средств пожаротушения и

противопожарного инвентаря на 2015г.

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 14 Федерального закона

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации» от 06.10.2003г., № 131-ФЗ, статьи 34 главы 5 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года № 69-ФЗ, руководствуясь пунктом   9 статьи 5 Устава Медведевского сельского поселения , в целях предотвращения на территории Медведевского сельского поселения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий пожаров обеспечения защиты населения и быстрой ликвидации пожаров

ПОСТАНОВЛЯЮ :

- Утвердить прилагаемый перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории Медведевского сельского поселения (Приложение 1).

- Опубликовать настоящее Постановление в официальных средствах массовой информации.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.   Постановление от  03.12.2013 года № 54 считать утратившим силу.

Глава Медведевского

сельского поселения                                                                И.С. Хрустов

Приложение 1

к Постановлению Главы

Медведевского сельского поселения

«____» _____________ 2015 . №____

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря

для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан

| № | Наименование помещений и строений | Наименование первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря | Необходимое количество | Ответствен- ный за приобрете ние и содер жание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Квартиры в многоквартирных жилых домах | Обязательно наличие: Огнетушителя порошкового или углекислотного емкостью не менее 2-х литров Рекомендуется наличие: пожарного крана внутриквартир- ного Пожаротушение со шлангом и Распылителем (п.7.4.5 СНиП 31-01-2003 «Жилые здания»); Автономного пожарного исвещателя ИП-212-50М или ИП 212-6903 (п.7.3.3. СНиП 31-01-2003 «Жилые здания») | 1 ед. до 100 м2 Общей Площади помещений квартиры 1 комплект 1 шт | Собственник жилья или квартиро- съемщик |
| 2. | Индивидуальные жилые дома | Обязательно наличие: огнетушителя порошкового или углекислотного емкостью не менее 2-х литров; Емкость с водой объемом не мене 200 литров, укомплектованных 2 ведрами Немеханизированный пожарный инструмент: лом, багор, крюк с деревянной рукояткой, ведро, лопаты совковой и штыковая; На электрооборудовании установить защитные устройства Рекомендуется наличие: пожарного крана внутриквартирного пожаротушения со шлангом и распылителем (п.7.4.5. СНиП 31-01-2003 «Жилые здания»); Автономного пожарного извещате- ля ИП 212-50М или ИП 212-6903 (п.7.3.3. СНиП 31-01-2003 «Жилые здания» ) при наличии центрального водопровода; Немеханизированного пожарного инструмента: ручного насоса | 1 ед. до 50 м 2 жилой площади По 1 ед. По 1 шт. 1 комплект | За счет средств домовла-дельцев |
| 3. | Хозяйственные постройки | Обязательно наличие: Огнетушителя порошкового или Углекислотного емкостью не Менее 2 – х литров. | 1 ед. до 50м 2 Площади Хозяйствен. построек | За счет Средств владельцев |
| 4. | Индивидуальные Гаражи | Обязательно наличие: Огнетушителя порошкового или углекислотного емкостью не мене 4-х литров Рекомендуется наличие: Асбестового покрытия размером не Менее 1х1м; Ящика с песком емкостью не менее 0,5м3 с совковой лопатой; Троса буксирной тяги. | По 1 ед. на 1 машино-место По 1 ед. на 1 помещение по 1 ед. на 1 Помещение на 1 автомобиль | За счет средств владельцев |

Примечание:

- Огнетушители должны размещаться на видных удобных для доступа местах на высоте не более 1,5 метров.

- Асбестовые покрывала хранятся в герметичных тубах.

- Выбор типа  огнетушителей (порошковый или углекислотный) зависят от класса

Пожара, находящихся в помещении материалов. Определяется в соответствии с

Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03).

Ответственный на решение

задач  ГО, ЧС и пожарной безопасности                                                    Н.В.Черепанова